## 입력
케이블 도면AI 일괄 업로드 양식
F열(입력값)만 작성하세요. 노란색은 입력 가능, 회색은 잠금/제외입니다. 상태가 “입력”인 행만 프로그램 업로드 시 반영하도록 설계했습니다.
No. 6, 7, 66~74는 작성 불필요/제외 처리했습니다. 사양서 및 미적용 공정 선택에 따라 관련 하위 항목은 자동으로 회색 표시됩니다.
No. | 구분 | 항목 | fieldId | 입력 방식/설명 | 입력값 | 입력상태 | 비고
1 | 1. 기본 정보 (Voltage & Cores) | 시스 방식 | cabling_sheath_method | 드롭다운 선택 | 일반 압출 쉬스 | 입력
2 | 1. 기본 정보 (Voltage & Cores) | 사양서 선택 | thickness_rule_mode | 드롭다운 선택 | 수동 지정 | 입력
3 | 1. 기본 정보 (Voltage & Cores) | 절연 재질 | standard_insu_material | 드롭다운 선택 | XLPE | 잠금 | 사양서 선택이 수동 지정이 아닐 때 입력
4 | 1. 기본 정보 (Voltage & Cores) | 절연레벨 | nema_level_main | 드롭다운 선택 | 100% | 잠금 | AEIC/ICEA/IEEE/NEMA 계열 선택 시 입력
5 | 1. 기본 정보 (Voltage & Cores) | IEC 60092 베딩/이너 구분 | standard_iec60092_bedding_inner_mode | 드롭다운 선택 | 압출형 이너커버링 | 잠금 | IEC 60092 선택 시 입력
6 | 1. 기본 정보 (Voltage & Cores) | 이너커버링 / 이너시스 | standard_inner_division | 작성 불필요 / 업로드 제외 | 이너커버링 | 제외 | 요청에 따라 제외
7 | 1. 기본 정보 (Voltage & Cores) | 베딩 방식 | standard_bedding_form | 작성 불필요 / 업로드 제외 | 압출형 | 제외 | 요청에 따라 제외
8 | 1. 기본 정보 (Voltage & Cores) | 외장 종류 | standard_armour_type | 드롭다운 선택 | 비외장 | 잠금
9 | 1. 기본 정보 (Voltage & Cores) | 시스 유무 | standard_en_sheath | 드롭다운 선택 | 시스 미적용 | 잠금
10 | 1. 기본 정보 (Voltage & Cores) | 정격 전압 (Voltage) | v_rating | 드롭다운 선택 | 0.6/1kV | 입력
11 | 1. 기본 정보 (Voltage & Cores) | 품명 (Product Name) | cable_name | 직접 입력 | 품명을 입력하세요 | 입력
12 | 1. 기본 정보 (Voltage & Cores) | 선심 구분 구조 | core_type | 드롭다운 선택 | CORE (단독) | 입력
13 | 1. 기본 정보 (Voltage & Cores) | 수량 (1~101) | core_num | 숫자 입력 (1~101) | 3 | 입력
14 | 1. 기본 정보 (Voltage & Cores) | 도체 재질 | cond_material | 드롭다운 선택 | 동 (구리) | 입력
15 | 1. 기본 정보 (Voltage & Cores) | 도체 도금 종류 | cond_coating | 드롭다운 선택 | A (연동선) | 입력
16 | 1. 기본 정보 (Voltage & Cores) | 도체 표준 | conductorStandard | 드롭다운 선택 | IEC 60228 (Metric) | 입력
17 | 1. 기본 정보 (Voltage & Cores) | 도체 등급 | cond_class | 드롭다운 선택 | 연선 | 입력
18 | 1. 기본 정보 (Voltage & Cores) | 도체 크기 | cond_size | 드롭다운 선택 | 2.5 SQMM | 입력
19 | 1. 기본 정보 (Voltage & Cores) | 접지선 적용 유무 | has_ground | 드롭다운 선택 | 미적용 | 입력
20 | 1. 기본 정보 (Voltage & Cores) | 접지선 삽입 형태 (자동 제어) | ground_insert_type_display | 직접 입력 | 자동 최적화 계산 적용 | 잠금 | 프로그램 자동 계산 항목
21 | 1. 기본 정보 (Voltage & Cores) | 접지선 절연 색상 지정 | ground_insu_color | 드롭다운 선택 | 녹색 (Green) | 잠금 | 접지선 적용 시 입력
22 | 1. 기본 정보 (Voltage & Cores) | 접지선 수량 | num_ground | 드롭다운 선택 | 1가닥 | 잠금 | 접지선 적용 시 입력
23 | 1. 기본 정보 (Voltage & Cores) | 접지선 절연 두께 (mm) | thick_ground_insu | 숫자 입력 (0.1~10.0) | 0.8 | 잠금 | 접지선 적용 시 입력
24 | 1. 기본 정보 (Voltage & Cores) | 연합외경 결정 방식 | cabling_od_mode | 드롭다운 선택 | 자동 계산 (설계표준 기하엔진) | 입력
25 | 1. 기본 정보 (Voltage & Cores) | 임의 지정 연합외경 (mm) | manual_cabling_od | 숫자 입력 (1.0~150.0) |  | 잠금 | 연합외경 결정 방식이 사용자 임의 지정일 때 입력
26 | 2. 도체 위 테이프 | 마이카 테이프 | tape_mica | 드롭다운 선택 | 미적용 | 입력
27 | 2. 도체 위 테이프 | 세퍼레이터 | tape_sep | 드롭다운 선택 | 미적용 | 입력
28 | 2. 도체 위 테이프 | 반도전 테이프 | tape_semi | 드롭다운 선택 | 미적용 | 입력
29 | 3. 내도 (Inner Semi-con) | 내도 검은색압출 | inner_semi | 드롭다운 선택 | 미적용 | 입력
30 | 3. 내도 (Inner Semi-con) | 내도 두께 (mm) | thick_inner_semi | 숫자 입력 (0.1~5.0) | 0.4 | 잠금 | 내도 적용 시 입력
31 | 4. 절연 (Insulation) | 절연 재질 | insu_material | 드롭다운 선택 | XLPE | 입력
32 | 4. 절연 (Insulation) | ★ 절연 두께 (mm) | thick_insu | 숫자 입력 (0.2~10.0) | 0.8 | 입력
33 | 4. 절연 (Insulation) | 모든 선심 동일 색상 적용 (세트별) | sync_all_colors | 드롭다운 선택 | FALSE | 입력
34 | 5. 외도 (Outer Semi-con) | 외도 검은색압출 | outer_semi | 드롭다운 선택 | 미적용 | 입력
35 | 5. 외도 (Outer Semi-con) | 외도 두께 (mm) | thick_outer_semi | 숫자 입력 (0.1~5.0) | 0.6 | 잠금 | 외도 적용 시 입력
36 | 6. 절연위 테이프 | 절연위 테이프 선택 | tape_insu_above | 드롭다운 선택 | 미적용 | 입력
37 | 7. 각심/각대차폐 | 세퍼레이터 (Separator) | ind_separator | 드롭다운 선택 | 미적용 | 잠금 | 각심/각대차폐 적용 시 입력
38 | 7. 각심/각대차폐 | 차폐 재질 (Material) | ind_shield_material | 드롭다운 선택 | AL/Mylar | 잠금 | 각심/각대차폐 적용 시 입력
39 | 7. 각심/각대차폐 | 차폐 형태 (Type) | ind_shield_type | 드롭다운 선택 | 미적용 | 입력
40 | 7. 각심/각대차폐 | ★ 납 두께 (mm) | thick_lead_shield | 숫자 입력 (0.1~5.0) | 1.0 | 잠금 | 차폐 재질이 납(Lead)일 때 입력
41 | 7. 각심/각대차폐 | ★ D/W 참조 규격 | ind_dw_size_ref | 드롭다운 선택 | 1.5 SQMM | 잠금 | 차폐 형태에 D/W 포함 시 입력
42 | 8. 각심/각대차폐위 테이프 | 개별차폐위 테이프 선택 | ind_screen_tape | 드롭다운 선택 | 미적용 | 잠금 | 각심/각대차폐 적용 시 입력
43 | 9. 연합 | 배열 제어 모드 | array_mode | 드롭다운 선택 | 표준 배열표 자동 매핑 | 입력
44 | 9. 연합 | 현재 적용 외경 계수 (K) | calc_k_factor | 숫자 입력 | 3.45 | 잠금 | 배열 제어 모드가 사용자 정의 수동 입력일 때 입력
45 | 9. 연합 | 개재 재질 | filler_material | 드롭다운 선택 | PP | 입력
46 | 9. 연합 | 중심층 | layer_center | 직접 입력 | 1 | 잠금 | 배열 제어 모드가 사용자 정의 수동 입력일 때 입력
47 | 9. 연합 | 1층(1st) | layer_1st | 숫자 입력 (0 이상) | 0 | 잠금 | 배열 제어 모드가 사용자 정의 수동 입력일 때 입력
48 | 9. 연합 | 2층(2nd) | layer_2nd | 숫자 입력 (0 이상) | 0 | 잠금 | 배열 제어 모드가 사용자 정의 수동 입력일 때 입력
49 | 9. 연합 | 3층(3rd) | layer_3rd | 숫자 입력 (0 이상) | 0 | 잠금 | 배열 제어 모드가 사용자 정의 수동 입력일 때 입력
50 | 9. 연합 | 4층(4th) | layer_4th | 숫자 입력 (0 이상) | 0 | 잠금 | 배열 제어 모드가 사용자 정의 수동 입력일 때 입력
51 | 9. 연합 | 5층(5th) | layer_5th | 숫자 입력 (0 이상) | 0 | 잠금 | 배열 제어 모드가 사용자 정의 수동 입력일 때 입력
52 | 9. 연합 | 바인더 테이프 | binder_tape | 드롭다운 선택 | 미적용 | 입력
53 | 10. 공동 차폐 | 공통차폐 재질 | ov_shield_material | 드롭다운 선택 | AL/Mylar | 잠금 | 공동차폐 적용 시 입력
54 | 10. 공동 차폐 | 공통차폐 형태 | ov_shield_type | 드롭다운 선택 | 미적용 | 입력
55 | 10. 공동 차폐 | ★ D/W 참조 규격 | ov_dw_size_ref | 드롭다운 선택 | 1.5 SQMM | 잠금 | 공동차폐 형태에 D/W 포함 시 입력
56 | 11. 베딩 | 배딩 적용 형태 | bedding_type | 드롭다운 선택 | 미적용 | 입력
57 | 11. 베딩 | 베딩 구분 | bedding_division | 드롭다운 선택 | 이너커버링 (Inner Covering) | 잠금 | 베딩 적용 시 입력
58 | 11. 베딩 | 베딩 재질 선택 | bedding_material | 드롭다운 선택 | PVC | 잠금 | 베딩 적용 시 입력
59 | 11. 베딩 | ★ 베딩 두께 (mm) | thick_bedding | 숫자 입력 (0.2~10.0) | 1.2 | 잠금 | 베딩 적용 시 입력
60 | 12. 외장 | 외장 재질 | armour_material_new | 드롭다운 선택 | 아연도철선 (GI) | 잠금 | 외장 적용 시 입력
61 | 12. 외장 | 외장 형태 | armour_type_new | 드롭다운 선택 | 미적용 | 입력
62 | 12. 외장 | ★ 아머 두께 (mm) | thick_armour | 숫자 입력 (0.1~10.0) | 1.0 | 잠금 | 외장 적용 시 입력
63 | 13. 시스 | 시스 재질 | sheath_material | 드롭다운 선택 | PVC | 입력
64 | 13. 시스 | ★ 시스 두께 (mm) | thick_sheath | 숫자 입력 (0~15.0) | 1.6 | 입력
65 | 자동 표시 / 업로드 제외 | 자동 케이블 Tag 표시 | cableTagDisplay | 직접 입력 | 자동 생성 | 잠금 | 자동 표시값이므로 업로드 제외 권장
66 | 화면 표시 / 업로드 제외 | 번호 라벨 표시 | show_labels | 작성 불필요 / 업로드 제외 | TRUE | 제외 | 요청에 따라 작성 불필요/업로드 제외
67 | 화면 표시 / 업로드 제외 | 3D 보기 표시 | show_3d_view | 작성 불필요 / 업로드 제외 | TRUE | 제외 | 요청에 따라 작성 불필요/업로드 제외
68 | 재료비 / 업로드 제외 | LME 가격(USD/Ton) | lme_usd_t | 작성 불필요 / 업로드 제외 | 13500 | 제외 | 요청에 따라 작성 불필요/업로드 제외
69 | 재료비 / 업로드 제외 | SCRAP 가격(USD/Ton) | scr_usd_t | 작성 불필요 / 업로드 제외 | 415 | 제외 | 요청에 따라 작성 불필요/업로드 제외
70 | 재료비 / 업로드 제외 | 환율(KRW/USD) | exchange_rate | 작성 불필요 / 업로드 제외 | 1500 | 제외 | 요청에 따라 작성 불필요/업로드 제외
71 | 재료비 / 업로드 제외 | 마크업(%) | markup_rate | 작성 불필요 / 업로드 제외 | 5 | 제외 | 요청에 따라 작성 불필요/업로드 제외
72 | 재료비 / 업로드 제외 | 동가 자동계산값 | calculated_copper_price | 작성 불필요 / 업로드 제외 | 자동 계산 | 제외 | 요청에 따라 작성 불필요/업로드 제외
73 | 재료비 / 업로드 제외 | 절연 기준단가 | insu_base_price | 작성 불필요 / 업로드 제외 | 3400 | 제외 | 요청에 따라 작성 불필요/업로드 제외
74 | 재료비 / 업로드 제외 | 베딩 기준단가 | bedding_base_price | 작성 불필요 / 업로드 제외 | 2400 | 제외 | 요청에 따라 작성 불필요/업로드 제외
Note on F4: 이 열만 작성합니다. 노란색=입력 가능, 회색=잠금/제외입니다.
Note on G4: 입력/잠금/제외 상태는 사양서 및 미적용 선택값에 따라 자동 판단됩니다.

## 옵션목록 (hidden)
cabling_sheath_method | thickness_rule_mode | standard_insu_material | nema_level_main | standard_iec60092_bedding_inner_mode | standard_inner_division | standard_bedding_form | standard_armour_type | standard_en_sheath | v_rating | core_type | cond_material | cond_coating | conductorStandard | cond_class | cond_size | has_ground | ground_insu_color | num_ground | cabling_od_mode | tape_mica | tape_sep | tape_semi | inner_semi | insu_material | sync_all_colors | outer_semi | tape_insu_above | ind_separator | ind_shield_material | ind_shield_type | ind_dw_size_ref | ind_screen_tape | array_mode | filler_material | binder_tape | ov_shield_material | ov_shield_type | ov_dw_size_ref | bedding_type | bedding_division | bedding_material | armour_material_new | armour_type_new | sheath_material | show_labels | show_3d_view
일반 압출 쉬스 | 수동 지정 | XLPE | 100% | 미적용 | 이너커버링 | 압출형 | 비외장 | 시스 미적용 | 250V | CORE (단독) | 동 (구리) | A (연동선) | IEC 60228 (Metric) | SOLID (단선) | 0.5 SQMM | 미적용 | 녹색 (Green) | 1가닥 | 자동 계산 (설계표준 기하엔진) | 미적용 | 미적용 | 미적용 | 미적용 | XLPE | TRUE | 미적용 | 미적용 | 미적용 | AL/Mylar | 미적용 | 0.5 SQMM | 미적용 | 표준 배열표 자동 매핑 | PP | 미적용 | AL/Mylar | 미적용 | 0.5 SQMM | 미적용 | 이너커버링 (Inner Covering) | XLPE | 아연도철선 (GI) | 미적용 | 미적용 | TRUE | TRUE
CCV 쉬스 | IEC 60092 | PVC | 133% | LAPPED 이너커버링 | 이너시스 | LAPPED / 테이프식 | SWA/AWA | 시스 있음 | 300V | PAIR (2가닥 SET) | 알루미늄 | TA (주석도금선) | ASTM (AWG / kcmil) | 연선 | 0.75 SQMM | 적용 | 흑색 (Black) | 2가닥 | 사용자 임의 지정 (User-Defined OD) | 적용 (MICA 녹회색) | PET | TETRON | 적용 | PVC | FALSE | 적용 | PET | PET | CU/Mylar | Tape (테이프) | 0.75 SQMM | PET | 사용자 정의 수동 입력 | EPDM스티링 | PET | CU/Mylar | Tape (테이프) | 0.75 SQMM | 압출형 | 이너시스 (Inner Sheath) | PVC | 알루미늄 | SWA/AWA (횡권) | XLPE | FALSE | FALSE
| IEC 60502 | EPR |  | 압출형 이너커버링 |  |  | STA |  | 600V | TRIAD (3가닥 SET) |  |  |  | 집합 | 1 SQMM |  | 미적용 | 3가닥 |  |  | 부직포 | 부직포 |  | EPR |  |  | 부직포 | 부직포 | 구리 (동) | Tape + D/W | 1 SQMM | 부직포 |  | PVC 개재 | 부직포 | 구리 (동) | Tape + D/W | 1 SQMM | LAPPED |  | EPR | 구리 | STA (테이프) | PVC
| IEEE 1580 | HEPR |  | 압출형 이너시스 |  |  | 편조 |  | 1000V | QUAD (4가닥 SET) |  |  |  | 집/복합 | 1.5 SQMM | [5 empty] | 우레탄글라스 |  |  | HEPR |  |  | 우레탄글라스 | 우레탄글라스 | 면사 | Braid (편조) | 1.5 SQMM | 우레탄글라스 |  | 실리콘 | 우레탄글라스 | 면사 | Braid (편조) | 1.5 SQMM |  |  | HEPR | 철 (STA) | 편조 (Braid) | EPR
| AEIC 규격 | PE | [6 empty] | 1500V | [5 empty] | 2.5 SQMM | [5 empty] | 고무입면 |  |  | PE |  |  | 고무입면 | 고무입면 | 납 (Lead) | Serve (횡권) | 2.5 SQMM | 고무입면 |  | 나일론 | 고무입면 | 납 (Lead) | Serve (횡권) | 2.5 SQMM |  |  | PE | 아라미드 얀 |  | HEPR
| ICEA S-95-658 / NEMA WC 70 | HDPE | [6 empty] | 2000V (2kV) | [5 empty] | 4 SQMM | [5 empty] | 마이카 |  |  | HDPE |  |  | 마이카 | 마이카 |  |  | 4 SQMM | 마이카 |  |  | 마이카 |  |  | 4 SQMM |  |  | HDPE | 폴리에스터 얀 |  | PE
| ICEA S-96-659 / NEMA WC 71 | MDPE | [6 empty] | 450/750V | [5 empty] | 6 SQMM | [5 empty] | 폴리이미드 |  |  | MDPE |  |  | 폴리이미드 | 폴리이미드 |  |  | 6 SQMM | 폴리이미드 |  |  | 폴리이미드 |  |  | 6 SQMM |  |  | MDPE |  |  | HDPE
| ICEA S-93-639 / NEMA WC 74 | LDPE | [6 empty] | 0.6/1kV | [5 empty] | 10 SQMM | [5 empty] | 나일론 |  |  | LDPE |  |  | 나일론 | 나일론 |  |  | 22 AWG | 나일론 |  |  | 나일론 |  |  | 22 AWG |  |  | LDPE |  |  | MDPE
| ICEA S-73-532 / NEMA WC 57 | CPE | [6 empty] | 1.8/3kV | [5 empty] | 16 SQMM | [5 empty] | 반도전 |  |  | CPE |  |  | 반도전 | 반도전 |  |  | 20 AWG | 반도전 |  |  | 반도전 |  |  | 20 AWG |  |  | CPE |  |  | LDPE
| EN 50264-3-1 | CR | [6 empty] | 3.6/6kV | [5 empty] | 25 SQMM | [8 empty] | CR | [6 empty] | 18 AWG | [6 empty] | 18 AWG |  |  | CR |  |  | CPE
|  | 실리콘 | [6 empty] | 5KV | [5 empty] | 35 SQMM | [8 empty] | 실리콘 | [6 empty] | 16 AWG | [6 empty] | 16 AWG |  |  | 실리콘 |  |  | CR
|  | CSP | [6 empty] | 6/10KV | [5 empty] | 50 SQMM | [8 empty] | CSP | [6 empty] | 14 AWG | [6 empty] | 14 AWG |  |  | CSP |  |  | 실리콘
|  | XLEVA | [6 empty] | 8.0KV (8kV) | [5 empty] | 70 SQMM | [8 empty] | XLEVA | [6 empty] | 12 AWG | [6 empty] | 12 AWG |  |  | XLEVA |  |  | CSP
|  | TPU | [6 empty] | 8.7/15KV | [5 empty] | 95 SQMM | [8 empty] | TPU | [6 empty] | 10 AWG | [6 empty] | 10 AWG |  |  | TPU |  |  | XLEVA
|  | LSX | [6 empty] | 15KV | [5 empty] | 120 SQMM | [8 empty] | LSX | [16 empty] | LSX |  |  | TPU
|  | TPO | [6 empty] | 12/20KV | [5 empty] | 150 SQMM | [8 empty] | TPO | [16 empty] | TPO |  |  | LSX
|  | PP | [6 empty] | 18/30KV | [5 empty] | 185 SQMM | [8 empty] | PP | [16 empty] | PP |  |  | TPO
|  | 나일론 | [6 empty] | 25KV (25kV) | [5 empty] | 240 SQMM | [8 empty] | 나일론 | [16 empty] | 나일론 |  |  | PP
|  | SHF1 | [6 empty] | 28KV | [5 empty] | 300 SQMM | [8 empty] | SHF1 | [16 empty] | SHF1 |  |  | 나일론
|  | SHF2 | [6 empty] | 35KV | [5 empty] | 400 SQMM | [8 empty] | SHF2 | [16 empty] | SHF2 |  |  | SHF1
|  | HF90 | [6 empty] | 46KV | [5 empty] | 500 SQMM | [8 empty] | HF90 | [16 empty] | HF90 |  |  | SHF2
|  | XLPO | [6 empty] | 66KV | [5 empty] | 630 SQMM | [8 empty] | XLPO | [16 empty] | XLPO |  |  | HF90
[15 empty] | 800 SQMM | [28 empty] | XLPO
1000 SQMM
22 AWG
20 AWG
18 AWG
16 AWG
14 AWG
12 AWG
10 AWG
8 AWG
6 AWG
4 AWG
2 AWG
1 AWG
1/0 AWG
2/0 AWG
3/0 AWG
4/0 AWG
250 kcmil
300 kcmil
350 kcmil
400 kcmil
500 kcmil

## 업로드매핑 (hidden)
No. | fieldId | 표시값 | 저장값
1 | cabling_sheath_method | 일반 압출 쉬스 | GENERAL_EXTRUDED
1 | cabling_sheath_method | CCV 쉬스 | CCV_SHEATH
2 | thickness_rule_mode | 수동 지정 | MANUAL
2 | thickness_rule_mode | IEC 60092 | IEC_60092
2 | thickness_rule_mode | IEC 60502 | IEC_60502
2 | thickness_rule_mode | IEEE 1580 | IEEE_1580
2 | thickness_rule_mode | AEIC 규격 | AEIC
2 | thickness_rule_mode | ICEA S-95-658 / NEMA WC 70 | ICEA_S95_NEMA_WC70
2 | thickness_rule_mode | ICEA S-96-659 / NEMA WC 71 | ICEA_S96_NEMA_WC71
2 | thickness_rule_mode | ICEA S-93-639 / NEMA WC 74 | ICEA_S93_NEMA_WC74
2 | thickness_rule_mode | ICEA S-73-532 / NEMA WC 57 | ICEA_S73_NEMA_WC57
2 | thickness_rule_mode | EN 50264-3-1 | EN_50264_3_1
3 | standard_insu_material | XLPE | XLPE
3 | standard_insu_material | PVC | PVC
3 | standard_insu_material | EPR | EPR
3 | standard_insu_material | HEPR | HEPR
3 | standard_insu_material | PE | PE
3 | standard_insu_material | HDPE | HDPE
3 | standard_insu_material | MDPE | MDPE
3 | standard_insu_material | LDPE | LDPE
3 | standard_insu_material | CPE | CPE
3 | standard_insu_material | CR | CR
3 | standard_insu_material | 실리콘 | 실리콘
3 | standard_insu_material | CSP | CSP
3 | standard_insu_material | XLEVA | XLEVA
3 | standard_insu_material | TPU | TPU
3 | standard_insu_material | LSX | LSX
3 | standard_insu_material | TPO | TPO
3 | standard_insu_material | PP | PP
3 | standard_insu_material | 나일론 | 나일론
3 | standard_insu_material | SHF1 | SHF1
3 | standard_insu_material | SHF2 | SHF2
3 | standard_insu_material | HF90 | HF90
3 | standard_insu_material | XLPO | XLPO
4 | nema_level_main | 100% | 100%
4 | nema_level_main | 133% | 133%
5 | standard_iec60092_bedding_inner_mode | 미적용 | 미적용
5 | standard_iec60092_bedding_inner_mode | LAPPED 이너커버링 | LAPPED_INNER_COVERING
5 | standard_iec60092_bedding_inner_mode | 압출형 이너커버링 | EXTRUDED_INNER_COVERING
5 | standard_iec60092_bedding_inner_mode | 압출형 이너시스 | EXTRUDED_INNER_SHEATH
6 | standard_inner_division | 이너커버링 | Inner Covering
6 | standard_inner_division | 이너시스 | Inner Sheath
7 | standard_bedding_form | 압출형 | 압출형
7 | standard_bedding_form | LAPPED / 테이프식 | 테이프식
8 | standard_armour_type | 비외장 | 미적용
8 | standard_armour_type | SWA/AWA | SWA/AWA (횡권)
8 | standard_armour_type | STA | STA (테이프)
8 | standard_armour_type | 편조 | 편조 (Braid)
9 | standard_en_sheath | 시스 미적용 | 미적용
9 | standard_en_sheath | 시스 있음 | 적용
10 | v_rating | 250V | 250V
10 | v_rating | 300V | 300V
10 | v_rating | 600V | 600V
10 | v_rating | 1000V | 1000V
10 | v_rating | 1500V | 1500V
10 | v_rating | 2000V (2kV) | 2000V
10 | v_rating | 450/750V | 450/750V
10 | v_rating | 0.6/1kV | 0.6/1kV
10 | v_rating | 1.8/3kV | 1.8/3kV
10 | v_rating | 3.6/6kV | 3.6/6kV
10 | v_rating | 5KV | 5KV
10 | v_rating | 6/10KV | 6/10KV
10 | v_rating | 8.0KV (8kV) | 8.0KV
10 | v_rating | 8.7/15KV | 8.7/15KV
10 | v_rating | 15KV | 15KV
10 | v_rating | 12/20KV | 12/20KV
10 | v_rating | 18/30KV | 18/30KV
10 | v_rating | 25KV (25kV) | 25KV
10 | v_rating | 28KV | 28KV
10 | v_rating | 35KV | 35KV
10 | v_rating | 46KV | 46KV
10 | v_rating | 66KV | 66KV
11 | cable_name | (직접입력) | (입력값 그대로)
12 | core_type | CORE (단독) | CORE
12 | core_type | PAIR (2가닥 SET) | PAIR
12 | core_type | TRIAD (3가닥 SET) | TRIAD
12 | core_type | QUAD (4가닥 SET) | QUAD
13 | core_num | (직접입력) | (입력값 그대로)
14 | cond_material | 동 (구리) | copper
14 | cond_material | 알루미늄 | aluminum
15 | cond_coating | A (연동선) | A
15 | cond_coating | TA (주석도금선) | TA
16 | conductorStandard | IEC 60228 (Metric) | IEC
16 | conductorStandard | ASTM (AWG / kcmil) | ASTM
17 | cond_class | SOLID (단선) | SOLID
17 | cond_class | 연선 | 연선
17 | cond_class | 집합 | 집합
17 | cond_class | 집/복합 | 집/복합
18 | cond_size | 0.5 SQMM | 0.5 SQMM
18 | cond_size | 0.75 SQMM | 0.75 SQMM
18 | cond_size | 1 SQMM | 1 SQMM
18 | cond_size | 1.5 SQMM | 1.5 SQMM
18 | cond_size | 2.5 SQMM | 2.5 SQMM
18 | cond_size | 4 SQMM | 4 SQMM
18 | cond_size | 6 SQMM | 6 SQMM
18 | cond_size | 10 SQMM | 10 SQMM
18 | cond_size | 16 SQMM | 16 SQMM
18 | cond_size | 25 SQMM | 25 SQMM
18 | cond_size | 35 SQMM | 35 SQMM
18 | cond_size | 50 SQMM | 50 SQMM
18 | cond_size | 70 SQMM | 70 SQMM
18 | cond_size | 95 SQMM | 95 SQMM
18 | cond_size | 120 SQMM | 120 SQMM
18 | cond_size | 150 SQMM | 150 SQMM
18 | cond_size | 185 SQMM | 185 SQMM
18 | cond_size | 240 SQMM | 240 SQMM
18 | cond_size | 300 SQMM | 300 SQMM
18 | cond_size | 400 SQMM | 400 SQMM
18 | cond_size | 500 SQMM | 500 SQMM
18 | cond_size | 630 SQMM | 630 SQMM
18 | cond_size | 800 SQMM | 800 SQMM
18 | cond_size | 1000 SQMM | 1000 SQMM
18 | cond_size | 22 AWG | 22 AWG
18 | cond_size | 20 AWG | 20 AWG
18 | cond_size | 18 AWG | 18 AWG
18 | cond_size | 16 AWG | 16 AWG
18 | cond_size | 14 AWG | 14 AWG
18 | cond_size | 12 AWG | 12 AWG
18 | cond_size | 10 AWG | 10 AWG
18 | cond_size | 8 AWG | 8 AWG
18 | cond_size | 6 AWG | 6 AWG
18 | cond_size | 4 AWG | 4 AWG
18 | cond_size | 2 AWG | 2 AWG
18 | cond_size | 1 AWG | 1 AWG
18 | cond_size | 1/0 AWG | 1/0 AWG
18 | cond_size | 2/0 AWG | 2/0 AWG
18 | cond_size | 3/0 AWG | 3/0 AWG
18 | cond_size | 4/0 AWG | 4/0 AWG
18 | cond_size | 250 kcmil | 250 kcmil
18 | cond_size | 300 kcmil | 300 kcmil
18 | cond_size | 350 kcmil | 350 kcmil
18 | cond_size | 400 kcmil | 400 kcmil
18 | cond_size | 500 kcmil | 500 kcmil
19 | has_ground | 미적용 | 미적용
19 | has_ground | 적용 | 적용
20 | ground_insert_type_display | (직접입력) | (입력값 그대로)
21 | ground_insu_color | 녹색 (Green) | GN
21 | ground_insu_color | 흑색 (Black) | BK
21 | ground_insu_color | 미적용 | none
22 | num_ground | 1가닥 | 1
22 | num_ground | 2가닥 | 2
22 | num_ground | 3가닥 | 3
23 | thick_ground_insu | (직접입력) | (입력값 그대로)
24 | cabling_od_mode | 자동 계산 (설계표준 기하엔진) | AUTO
24 | cabling_od_mode | 사용자 임의 지정 (User-Defined OD) | MANUAL
25 | manual_cabling_od | (직접입력) | (입력값 그대로)
26 | tape_mica | 미적용 | 미적용
26 | tape_mica | 적용 (MICA 녹회색) | 적용
27 | tape_sep | 미적용 | 미적용
27 | tape_sep | PET | PET
27 | tape_sep | 부직포 | 부직포
27 | tape_sep | 우레탄글라스 | 우레탄글라스
27 | tape_sep | 고무입면 | 고무입면
27 | tape_sep | 마이카 | 마이카
27 | tape_sep | 폴리이미드 | 폴리이미드
27 | tape_sep | 나일론 | 나일론
27 | tape_sep | 반도전 | 반도전
28 | tape_semi | 미적용 | 미적용
28 | tape_semi | TETRON | TETRON
28 | tape_semi | 부직포 | 부직포
29 | inner_semi | 미적용 | 미적용
29 | inner_semi | 적용 | 적용
30 | thick_inner_semi | (직접입력) | (입력값 그대로)
31 | insu_material | XLPE | XLPE
31 | insu_material | PVC | PVC
31 | insu_material | EPR | EPR
31 | insu_material | HEPR | HEPR
31 | insu_material | PE | PE
31 | insu_material | HDPE | HDPE
31 | insu_material | MDPE | MDPE
31 | insu_material | LDPE | LDPE
31 | insu_material | CPE | CPE
31 | insu_material | CR | CR
31 | insu_material | 실리콘 | 실리콘
31 | insu_material | CSP | CSP
31 | insu_material | XLEVA | XLEVA
31 | insu_material | TPU | TPU
31 | insu_material | LSX | LSX
31 | insu_material | TPO | TPO
31 | insu_material | PP | PP
31 | insu_material | 나일론 | 나일론
31 | insu_material | SHF1 | SHF1
31 | insu_material | SHF2 | SHF2
31 | insu_material | HF90 | HF90
31 | insu_material | XLPO | XLPO
32 | thick_insu | (직접입력) | (입력값 그대로)
33 | sync_all_colors | TRUE | TRUE
33 | sync_all_colors | FALSE | FALSE
34 | outer_semi | 미적용 | 미적용
34 | outer_semi | 적용 | 적용
35 | thick_outer_semi | (직접입력) | (입력값 그대로)
36 | tape_insu_above | 미적용 | 미적용
36 | tape_insu_above | PET | PET
36 | tape_insu_above | 부직포 | 부직포
36 | tape_insu_above | 우레탄글라스 | 우레탄글라스
36 | tape_insu_above | 고무입면 | 고무입면
36 | tape_insu_above | 마이카 | 마이카
36 | tape_insu_above | 폴리이미드 | 폴리이미드
36 | tape_insu_above | 나일론 | 나일론
36 | tape_insu_above | 반도전 | 반도전
37 | ind_separator | 미적용 | 미적용
37 | ind_separator | PET | PET
37 | ind_separator | 부직포 | 부직포
37 | ind_separator | 우레탄글라스 | 우레탄글라스
37 | ind_separator | 고무입면 | 고무입면
37 | ind_separator | 마이카 | 마이카
37 | ind_separator | 폴리이미드 | 폴리이미드
37 | ind_separator | 나일론 | 나일론
37 | ind_separator | 반도전 | 반도전
38 | ind_shield_material | AL/Mylar | AL/Mylar
38 | ind_shield_material | CU/Mylar | CU/Mylar
38 | ind_shield_material | 구리 (동) | 구리 (동)
38 | ind_shield_material | 면사 | 면사
38 | ind_shield_material | 납 (Lead) | 납
39 | ind_shield_type | 미적용 | 미적용
39 | ind_shield_type | Tape (테이프) | Tape (테이프)
39 | ind_shield_type | Tape + D/W | Tape + D/W (드레인와이어 포함)
39 | ind_shield_type | Braid (편조) | Braid (편조)
39 | ind_shield_type | Serve (횡권) | Serve (횡권)
40 | thick_lead_shield | (직접입력) | (입력값 그대로)
41 | ind_dw_size_ref | 0.5 SQMM | 0.5 SQMM
41 | ind_dw_size_ref | 0.75 SQMM | 0.75 SQMM
41 | ind_dw_size_ref | 1 SQMM | 1 SQMM
41 | ind_dw_size_ref | 1.5 SQMM | 1.5 SQMM
41 | ind_dw_size_ref | 2.5 SQMM | 2.5 SQMM
41 | ind_dw_size_ref | 4 SQMM | 4 SQMM
41 | ind_dw_size_ref | 6 SQMM | 6 SQMM
41 | ind_dw_size_ref | 22 AWG | 22 AWG
41 | ind_dw_size_ref | 20 AWG | 20 AWG
41 | ind_dw_size_ref | 18 AWG | 18 AWG
41 | ind_dw_size_ref | 16 AWG | 16 AWG
41 | ind_dw_size_ref | 14 AWG | 14 AWG
41 | ind_dw_size_ref | 12 AWG | 12 AWG
41 | ind_dw_size_ref | 10 AWG | 10 AWG
42 | ind_screen_tape | 미적용 | 미적용
42 | ind_screen_tape | PET | PET
42 | ind_screen_tape | 부직포 | 부직포
42 | ind_screen_tape | 우레탄글라스 | 우레탄글라스
42 | ind_screen_tape | 고무입면 | 고무입면
42 | ind_screen_tape | 마이카 | 마이카
42 | ind_screen_tape | 폴리이미드 | 폴리이미드
42 | ind_screen_tape | 나일론 | 나일론
42 | ind_screen_tape | 반도전 | 반도전
43 | array_mode | 표준 배열표 자동 매핑 | AUTO
43 | array_mode | 사용자 정의 수동 입력 | MANUAL
44 | calc_k_factor | (직접입력) | (입력값 그대로)
45 | filler_material | PP | PP
45 | filler_material | EPDM스티링 | EPDM
45 | filler_material | PVC 개재 | PVC
45 | filler_material | 실리콘 | 실리콘
45 | filler_material | 나일론 | 나일론
46 | layer_center | (직접입력) | (입력값 그대로)
47 | layer_1st | (직접입력) | (입력값 그대로)
48 | layer_2nd | (직접입력) | (입력값 그대로)
49 | layer_3rd | (직접입력) | (입력값 그대로)
50 | layer_4th | (직접입력) | (입력값 그대로)
51 | layer_5th | (직접입력) | (입력값 그대로)
52 | binder_tape | 미적용 | 미적용
52 | binder_tape | PET | PET
52 | binder_tape | 부직포 | 부직포
52 | binder_tape | 우레탄글라스 | 우레탄글라스
52 | binder_tape | 고무입면 | 고무입면
52 | binder_tape | 마이카 | 마이카
52 | binder_tape | 폴리이미드 | 폴리이미드
52 | binder_tape | 나일론 | 나일론
52 | binder_tape | 반도전 | 반도전
53 | ov_shield_material | AL/Mylar | AL/Mylar
53 | ov_shield_material | CU/Mylar | CU/Mylar
53 | ov_shield_material | 구리 (동) | 구리 (동)
53 | ov_shield_material | 면사 | 면사
53 | ov_shield_material | 납 (Lead) | 납
54 | ov_shield_type | 미적용 | 미적용
54 | ov_shield_type | Tape (테이프) | Tape (테이프)
54 | ov_shield_type | Tape + D/W | Tape + D/W (드레인와이어 포함)
54 | ov_shield_type | Braid (편조) | Braid (편조)
54 | ov_shield_type | Serve (횡권) | Serve (횡권)
55 | ov_dw_size_ref | 0.5 SQMM | 0.5 SQMM
55 | ov_dw_size_ref | 0.75 SQMM | 0.75 SQMM
55 | ov_dw_size_ref | 1 SQMM | 1 SQMM
55 | ov_dw_size_ref | 1.5 SQMM | 1.5 SQMM
55 | ov_dw_size_ref | 2.5 SQMM | 2.5 SQMM
55 | ov_dw_size_ref | 4 SQMM | 4 SQMM
55 | ov_dw_size_ref | 6 SQMM | 6 SQMM
55 | ov_dw_size_ref | 22 AWG | 22 AWG
55 | ov_dw_size_ref | 20 AWG | 20 AWG
55 | ov_dw_size_ref | 18 AWG | 18 AWG
55 | ov_dw_size_ref | 16 AWG | 16 AWG
55 | ov_dw_size_ref | 14 AWG | 14 AWG
55 | ov_dw_size_ref | 12 AWG | 12 AWG
55 | ov_dw_size_ref | 10 AWG | 10 AWG
56 | bedding_type | 미적용 | 미적용
56 | bedding_type | 압출형 | 압출형
56 | bedding_type | LAPPED | LAPPED
57 | bedding_division | 이너커버링 (Inner Covering) | Inner Covering
57 | bedding_division | 이너시스 (Inner Sheath) | Inner Sheath
58 | bedding_material | XLPE | XLPE
58 | bedding_material | PVC | PVC
58 | bedding_material | EPR | EPR
58 | bedding_material | HEPR | HEPR
58 | bedding_material | PE | PE
58 | bedding_material | HDPE | HDPE
58 | bedding_material | MDPE | MDPE
58 | bedding_material | LDPE | LDPE
58 | bedding_material | CPE | CPE
58 | bedding_material | CR | CR
58 | bedding_material | 실리콘 | 실리콘
58 | bedding_material | CSP | CSP
58 | bedding_material | XLEVA | XLEVA
58 | bedding_material | TPU | TPU
58 | bedding_material | LSX | LSX
58 | bedding_material | TPO | TPO
58 | bedding_material | PP | PP
58 | bedding_material | 나일론 | 나일론
58 | bedding_material | SHF1 | SHF1
58 | bedding_material | SHF2 | SHF2
58 | bedding_material | HF90 | HF90
58 | bedding_material | XLPO | XLPO
59 | thick_bedding | (직접입력) | (입력값 그대로)
60 | armour_material_new | 아연도철선 (GI) | 아연도철선
60 | armour_material_new | 알루미늄 | 알루미늄
60 | armour_material_new | 구리 | 구리
60 | armour_material_new | 철 (STA) | 철 (STA)
60 | armour_material_new | 아라미드 얀 | 아라미드 얀
60 | armour_material_new | 폴리에스터 얀 | 폴리에스터 얀
61 | armour_type_new | 미적용 | 미적용
61 | armour_type_new | SWA/AWA (횡권) | SWA/AWA (횡권)
61 | armour_type_new | STA (테이프) | STA (테이프)
61 | armour_type_new | 편조 (Braid) | 편조 (Braid)
62 | thick_armour | (직접입력) | (입력값 그대로)
63 | sheath_material | 미적용 | 미적용
63 | sheath_material | XLPE | XLPE
63 | sheath_material | PVC | PVC
63 | sheath_material | EPR | EPR
63 | sheath_material | HEPR | HEPR
63 | sheath_material | PE | PE
63 | sheath_material | HDPE | HDPE
63 | sheath_material | MDPE | MDPE
63 | sheath_material | LDPE | LDPE
63 | sheath_material | CPE | CPE
63 | sheath_material | CR | CR
63 | sheath_material | 실리콘 | 실리콘
63 | sheath_material | CSP | CSP
63 | sheath_material | XLEVA | XLEVA
63 | sheath_material | TPU | TPU
63 | sheath_material | LSX | LSX
63 | sheath_material | TPO | TPO
63 | sheath_material | PP | PP
63 | sheath_material | 나일론 | 나일론
63 | sheath_material | SHF1 | SHF1
63 | sheath_material | SHF2 | SHF2
63 | sheath_material | HF90 | HF90
63 | sheath_material | XLPO | XLPO
64 | thick_sheath | (직접입력) | (입력값 그대로)
65 | cableTagDisplay | (직접입력) | (입력값 그대로)
66 | show_labels | TRUE | TRUE
66 | show_labels | FALSE | FALSE
67 | show_3d_view | TRUE | TRUE
67 | show_3d_view | FALSE | FALSE
68 | lme_usd_t | (직접입력) | (입력값 그대로)
69 | scr_usd_t | (직접입력) | (입력값 그대로)
70 | exchange_rate | (직접입력) | (입력값 그대로)
71 | markup_rate | (직접입력) | (입력값 그대로)
72 | calculated_copper_price | (직접입력) | (입력값 그대로)
73 | insu_base_price | (직접입력) | (입력값 그대로)
74 | bedding_base_price | (직접입력) | (입력값 그대로)